Y库建设血样采集卡参数

1、一次性无菌包装，内含采血卡、采血针、止血棉、消毒片、专用卡套等五件套。

2、采用辐照灭菌，确保无菌无毒，具备抗菌、防腐能力，组件袋及样本卡可以长期保存。

3、具有专用多重保护袋：具有良好密封性、阻菌性和透气性的专业保护袋。

4、采血卡规格：尺寸11cm*6.5cm。

5、空白DNA血样采集卡不含外源性人员DNA。