## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：云龙派出所加建项目-电气工程 |  | 标段：云龙派出所加建项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 防雷接地
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全防护、文明施工费
2.2 | 其中：临时设施费
2.3 | 其中：雨季施工增加费
2.4 | 其中：夜间施工增加费
2.5 | 其中：视频监控费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：云龙派出所加建项目-电气工程 |  |  |  | 标段：云龙派出所加建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
电气工程
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL 3.规格:含集中应急控制器、电源 4.基础:与配电箱成套供应 5.其他:含预留及堵洞箱 6.接线端子材质、规格:综合考虑 7.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 8.安装方式:详见设计图纸 |  | 台 | 1
配管、配线、电缆
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性塑料导管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷 5.含过线盒安装 |  | m | 21.07
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性塑料导管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.含过线盒安装 |  | m | 398.62
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 453.86
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 778.3
6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号:WDZ-BYJ-6 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管/桥架 |  | m | 66.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：云龙派出所加建项目-电气工程 |  |  |  | 标段：云龙派出所加建项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
敷设
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 15.42
灯具、开关、插座
8 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:详见图纸 |  | 台 | 1
9 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯管 2.型号:220V,1*24W 3.规格:节能LED 4.安装形式:吸顶 |  | 套 | 17
10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶LED灯(配玻璃罩) 2.型号:220V,1*13W 3.规格:LED灯源 |  | 套 | 13
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗敷 |  | 个 | 6
12 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗敷 |  | 个 | 3
13 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:暗装三极开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗敷 |  | 个 | 1
14 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联双控暗装式壁开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
15 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二极联三极插座<安全型> 2.规格:220V 10A 3.安装高度:0.3m |  | 个 | 27
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相三极插座(柜式空调插座) 2.规格:220V 16A 3.安装高度:0.3m |  | 个 | 1
17 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相三极插座(空调插座) |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：云龙派出所加建项目-电气工程 |  |  |  | 标段：云龙派出所加建项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.规格:220V 16A 3.安装高度:0.3m
18 | 030411006001 | 开关（插座）盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.安装形式:暗敷 |  | 个 | 49
19 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗敷 |  | 个 | 30
防雷接地
20 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物柱内两根16mm的钢筋焊接作接闪引下线,上与接闪带焊接,下与接地体焊接。 |  | m | 16.8
21 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:50*5*2500 |  | 块 | 5
22 | 030409003002 | 接地网 | 1.名称:接地网 2.材质:-40*4镀锌扁钢 |  | m | 73.31
23 | 080808008001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地系统测试 接地网 2.整个接地系统 |  | 系统 | 1
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：云龙派出所加建项目-电气工程 |  |  | 标段：云龙派出所加建项目 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85
2 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 0
3 | 1.3 | 建施安责险 |  | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | [5 empty] | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4 | 1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75
5 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76
6 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：云龙派出所加建项目-电气工程 |  |  | 标段：云龙派出所加建项目 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
7 | 1.7 | 视频监控费 | [8 empty] | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：云龙派出所加建项目-电气工程 |  | 标段：云龙派出所加建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：云龙派出所加建项目-电气工程 |  | 标段：云龙派出所加建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：云龙派出所加建项目-电气工程 |  |  | 标段：云龙派出所加建项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。