**禁毒大队申请购买尿检板的详细规格需求**

**一、购买尿检板招标申请人的资格要求：**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）本项目的特定资格要求：

1、供应商为生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械生产许可证；供应商为非生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械经营许可证；产品需具有医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证。

2、规格为：滴板型，铝箔袋单人份包装，即开即用。

3、检测方法为：胶体金法。

4、为具备检测权威性，所投耗材的厂家需要针对耗材（单品或者合集），要有该产品公安部刑事技术产品质量监督检验中心颁发的检验合格报告。（备注：最新列管的第二类精神类药品如右美沙芬、依托咪酯类尿液检测试剂，优先选择具备有公安部刑事技术产品质量监督检验中心检测合格报告的厂家）